УСТРОЙСТВО МОНИТОРИНГА МИКРОКЛИМАТА В ПОМЕЩЕНИИ

Башаримов Е.А.

Государственное учреждение образования «Средняя школа №1 г. Могилёва»

vedz.science@gmail.com

Микроклимат помещения – это комплекс метеорологических условий: температура, относительная влажность, содержание в воздухе твёрдых частиц, содержание CO2 и других газов, уровень УФ-излучения и атмосферное давление. Обеспечение нормальных условий является необходимым и обязательным условием жизнедеятельности людей, животных и растений. Поэтому измерение показателей микроклимата и наличие устройств для этого является важным.

В ходе изучения литературы было установлено, что метеостанции уже разработаны и выпускаются многими компаниями, производящими бытовую и специализированную технику. При этом такие устройства в основном базовые, с определённым (ограниченным) набором функций и возможностей [3].

Нашей целью стало создание устройства с возможностью расширения функциональности в зависимости от запросов потребителя для использования в различных условиях

Устройство на базе Arduino [1] может получать информацию об окружающей среде посредством различных датчиков.

В наших целях было:

- Установить датчики температуры и влажности воздуха, датчик наличия примесей угарного и углекислого газов в воздухе, а также оптимизировать систему под модули датчика атмосферного давления, сенсора концентрации мелких частиц и датчика ультрафиолетового излучения;

- Предусмотреть возможность отображения текущего времени и даты;

- Сделать возможной отправку данных на мобильное устройство при помощи Bluetooth;

- Разработать мобильное приложение для просмотра данных и настройки;

- Осуществить модульность системы с последующим расширением линейки модулей.

Во время работы возникали различные трудности. Например, некоторые библиотеки в коде устройства не могли работать друг с другом, поэтому приходилось их оптимизировать. Также пришлось впервые познакомиться с программой для 3D-моделирования. Сам код занимал слишком много места на устройстве, поэтому приходилось его оптимизировать. При разработке приложения появлялись проблемы с отображением данных, которые впоследствии были устранены.

В результате проведённой работы мы полностью осуществили свои цели, а именно:

- Нами было разработано автономное устройство для отображения различных показателей микроклимата в помещении (рис.1);

- Было разработано приложение для мобильных устройств для связи по Bluetooth и удобного просмотра данных (рис.2);

- Осуществлена модульность системы с последующим расширением линейки датчиков;

- Установлены датчики, а также налажена их поддержка.

Рисунок 1

Необходимость в двух экранах появилась из-за относительно большого количества выводимой информации.

Режимы второго экрана переключаются кнопками «<» и «>» на пульте дистанционного управления. В первом режиме на экране отображаются текущая температура, относительная влажность и качество воздуха. При выбранном втором режиме отображается текущее атмосферное давление и концентрация мелких частиц. При выбранном третьем режиме отображается индекс ультрафиолетового излучения и шкала от 0 до 11. На верхнем экране всегда отображается текущая дата и время.

Оба дисплея подключены к аналоговым пинам A4 и A5 по шине i2c, а также для изменения адреса одного из них установлена перемычка на задней части. Используются библиотеки «LiquidCrystal_I2C.h» и «Wire.h».

Датчик температуры и влажности DHT11 [4] подключен к цифровому пину D7, а для его работы используется специальная библиотека «DHT.h». Датчик определяет температуру от 0 °С до 50 °С с точностью 2 % и уровень влажности от 20% до 80 % с точностью 5 %.

Датчик угарного/углекислого газа подключен к аналоговому пину A0; датчик подаёт аналоговый сигнал, величина которого пропорциональна количеству газа, который он обнаружил. Погрешность зависит от окружающей температуры и влажности.

Логический выход сенсора концентрации мелких частиц подключен к пину A3. Показания датчика рассчитываются при помощи формулы, а также зависят от выходного напряжения.

Барометр подключен по шине i2c, а для его работы в коде используется специальная библиотека «Adafruit_BMP085_U.h». Данные выводятся в гектопаскалях, но могут также отображаться в миллиметрах ртутного столба.

Сенсор ультрафиолетового излучения подключен к пину A1, а его показания зависят от выходного напряжения и определяются по значению. Данные выводятся в виде индекса ультрафиолетового излучения.

Модуль часов реального времени DS3231 [2] подключен по шине i2c к аналоговым пинам A4 и A5. Для его работы используется библиотека «iarduino_RTC.h». Погрешность модуля составляет +/- 4ppm (parts per million).

Bluetooth-модуль подключен к пинам TX и RX. Передача данных происходит по двум каналам.

Приёмник для пульта дистанционного управления подключен к цифровому пину D4. Для его работы используется библиотека «IRremote.h», декодирующая сигнал.

Для питания устройства был выбран аккумулятор типа 18650 на 3,6 Вольт. Для его зарядки используется зарядный модуль TP4056. Напряжение на выходе повышается при помощи повышающего преобразователя MT3608.

Также в схеме присутствует зуммер, предназначенный для звуковой индикации происходящего во время работы устройства. Он подключен к цифровому пину D5.

Код-программа для устройства написана на модифицированном языке программирования C++, специально адаптированного для работы с платами Arduino. А приложение для смартфона (рис. 3) создано в визуальной среде разработки MIT App Inventor и может работать на операционной системе Android.

Рисунок 2

Корпус для устройства был напечатан на 3D-принтере, а разработан в программе Fusion 360.

В «базовой» версии устройство оснащено датчиком температуры и влажности, а также датчиком концентрации газов. Отдельно же можно установить в устройство сенсор мелких частиц, барометр, а также датчик УФ-излучения. В будущих версиях планируется осуществить поддержку также других модулей (датчиков).

Литература:

1. Arduino Uno | Аппаратная платформа // Arduino.ru [Электронный ресурс]. – 2020. – Режим доступа: http://arduino.ru/Hardware/ArduinoBoardUno. – Дата доступа: 05.02.2020.

2. Подключение RTC часы реального времени DS1302, DS1307, DS3231 к Arduino // IARDUINO [Электронный ресурс]. – 2020. – Режим доступа: https://lesson.iarduino.ru/page/podklyuchenie-rtc-chasy-realnogo-vremeni-ds1302-ds1307-ds3231-k-arduino/. – Дата доступа: 05.02.2020.

3. Обзор Bluetooth датчика температуры и влажности для умного дома Xiaomi // IXBT [Электронный ресурс]. – 2020. – Режим доступа: https://lesson.iarduino.ru/page/podklyuchenie-rtc-chasy-realnogo-vremeni-ds1302-ds1307-ds3231-k-arduino/. – Дата доступа: 05.02.2020.

4. Датчик влажности и температуры DHT11 // 3d-diy.ru [Электронный ресурс]. – 2020. – Режим доступа: https://3d-diy.ru/wiki/arduino-datchiki/datchik-vlazhnosti-i-temperatury-dht11/. – Дата доступа: 06.02.2020.